济南市政府采购询价表

山东中技招标拍卖有限公司  受  济南市计量检定所  的委托，就   济南市计量检定所虚拟桌面系统等   进行询价采购。

一、询价采购表：

报价单位（印章）：

资金编号：  X－1106106

项目名称：  济南市计量检定所虚拟桌面系统等询价采购

项目编号： JNCZ(ZJ)-XJ-2011-0004   法定代表人或授权代表签字：                  电话：

A包：长度设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号、详细配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准齿轮 配套芯轴 | 北京金兄弟创新科技有限责任公司 | 规格：模数m4齿数z 30孔径40 准确度：3级 规格：孔径40 准确度：跳动1m | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 普通标准环规 | 中原量仪 | 测量范围：(6～50)mm 准确度： 6-10mm（偏差±1.0µm，圆度0.5µ m，竖线平行度1.0µ m）； 10-30mm（偏差±1.5µm，圆度0.5µm，竖线平行度1.0µm）； 30-50mm（±2.0µm，圆度0.8µm，竖线平行度1.5µm）。 各种规格共计49个(具体见下表) 序号; 受检点(标准环规尺寸)mm. 1; 6; 6.62; 7.24; 7.86. 2; 8; 8.62; 9.24; 9.86. 3; 10; 10.62; 11.24; 11.86; 12. 4; 11; 11.62; 12.24; 12.86. 5; 14; 14.62; 15.24; 15.86. 6; 17; 17.62; 18.24; 18.86. 7; 21.12; 22.24; 23.36; 24.5. 8; 25; 26.12; 27.24; 28.36; 29.5. 9; 30; 31.12; 32.24; 33.36; 34.5. 10; 35; 36.12; 37.24; 38.36; 39.5. 11; 40; 41.12; 43.24; 45.36; 47.5. 各种规格各一个共计为: 49个. | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 标准椭圆柱(正椭圆柱) 标准玻璃半球 | 西安东风仪表 | 型号：1、2、4、8、10、20µ m各一个 准确度：Ra<0.04µ m 型号：R25 mm 准确度：圆度≯0.05µ m 符合JJG429-2000的要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 螺旋线样板（2个） 配套芯轴（1个） | 北京金兄弟创新科技有限责任公司 | 规格：15、30各一个 准确度：齿廓形状偏差1.2m 螺旋线形状偏差1.2m 规格：轴长600 mm 准确度：芯轴跳动1.0m，直线度1.5m 含中国计量院证书 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 渐开线样板（1个） 配套芯轴（2支） | 北京金兄弟创新科技有限责任公司 | 规格：基圆直径394mm 准确度：齿廓形状误差1.5m芯轴跳动1.0m 规格：轴长200mm、400 mm 准确度：芯轴跳动1.0m，直线度1m 含中国计量院证书 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机械（万能）分度头 | 烟台机床附件厂 | 型号：F11160A 中心锥孔为莫氏4号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电子水平仪 | 青岛前哨精密仪器有限公司 | 型号：DL11 准确度：≤(1+A×2%);A为检定位置标称值的绝对值 带测量软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 量块(不同型号各2套) | 成都量具刃具厂 | 83块组(0.5～100)mm 0级 20块组(5.12～100)mm 1级 12块组(10～291.8)mm 2级 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

B包：理化设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号、详细配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发射光谱标准物质 | 本溪钢铁公司技术质量监督处 | 纯铜光谱标准物质 | 套 | 1 |  |  | 带标物证书 |
|  |  |  | 纯铁块光谱标准物质 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 铜基/铅基光谱分析标物 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

C包：机检设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号、详细配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车制动测量仪 | 济南硕通电子 有限公司 | 测量范围：（0～10）kN 准确度： 0.03级 灵敏度：（1.0～1.5）mV/V 重复性：0.03%FS 滞后：0.03%FS 供桥电压：（5～12）VDC 输入电阻：350 ±10Ω 工作温度：(-10～60)℃ 允许过负荷：120%FS | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 耐压测试仪 | 青岛艾诺 | 型号：AN9632X 标准容量200vA 额定输出电压：（500-5000）V可调 击穿电流：（0-20）mA | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

D包：热工设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号、详细配置 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二等活塞压力计 | 天津市新明应用技术研究所 | 型号：JS-2060 测量范围：0.1 MPa～6.0MPa 准确度等级：0.05级 工作介质：变压器油、癸二酸二异辛酯 活塞系统材料：碳化钨 砝码材料：碳钢 输出接口：M20×1.5标准内螺纹，快速接头 用途 用于检定普通压力表、精密压力表、压力变送器等 配备手泵 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 温湿度巡检仪 | 北京罗杰卓越科技有限公司 | 型号：RN254S，包括以下部分： HygroLog NT2-D 温湿度记录器: 温度范围: -40℃～+85℃ 湿度范围: （0～100）%RH 精度: ±1.5%RH，±0.3℃(23℃) 测量参数: 液晶显示温度、湿度、实时时钟 表体环境: （0～100）%RH无结露, -30...+70°C,-10...+60°C(带显示) 电源: 9V叠层电池,通常寿命大于1年 记录间隔: 16M CF卡海量存储器 可选功能：5s 到24h 通过配套插座，可以RS232,485通讯，可以电源供电 可以连接4各外部模拟量或4路pt100和两个开关量 应用场合: 互换探头可以分体安装，可以记录高低温数据 探头：HYGROCLIP S：4个温湿度一体探头 温度范围: -40℃～+85℃ 湿度范围: （0～100）%RH 精度: ：±1.5%RH(23±2℃) 长期稳定性好，优于1%RH/年 另配有：5米延长线4支，扩展底座一台，供电电源一台。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

E包：虚拟桌面系统

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 品牌型号 | 规格、详细配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟桌面系统 | 虚拟桌面软件 | VMware View 4.5 | 提供通用打印驱动，方便用户打印；根据连接客户端的分辨率，动态调整虚拟桌面分辨率；用户虚拟桌面颜色至少32位以上，保证图像显示质量；多显示器支持；支持USB设备重定向；支持PC机、瘦客户机客户端访问虚拟机桌面平台；支持音频重定向，支持双向语音功能；支持动态图像质量调整； 存储利用率：平台支持Thin Provisioning技术，减少虚拟硬盘空间占用，提高存储利用率，减少后台存储的消耗；整合第三方阵列存储Provisioning功能；为后台虚拟机提供快速链接克隆技术，节省存储占用空间；可与主流备份软件兼容，提供高级备份技术与功能，如重复性数据删除，颗粒度恢复，Lan Free高速备份功能；可直接在虚拟化平台上实现基于光纤裸存储的Windows 集群功能。 管理: 具备大型桌面管理能力，至少支持5,000虚拟桌面; 支持离线模式访问虚拟桌面; 单一的管理和操作界面，方便管理，控制台不能超过2个; 将用户配置文件，用户数据与操作系统自动隔离，保证用户数据安全; 应用程序的快速发布、管理、更新，支持在同一用户在同一桌面使用不同版本的应用软件，例如Java, IE; 虚拟化的应用程序可以直接通过移动介质，网络等方式来进行分发和更新; 支持基于角色的权限控制; 支持虚拟机父映像单一实例管理; 支持虚拟机故障检测及快速回退。 业务连续性：无单点故障；灾难恢复自动化。 后端虚拟架构：高虚拟机密度；内存超额使用；动态虚拟机负载平衡。 安全：客户端与虚拟桌面之间加密传输；安全审计功能，记录管理员的操作行为；提供标准的远程访问认证支持，如：RSA、Smart Card等；简化防病毒软件的部署和管理，降低防病毒软件对虚拟化平台及虚拟机资源占用；简化防病毒软件的部署和管理，降低防病毒软件对虚拟化平台及虚拟机资源占用；离线虚拟机安全性。 操作系统支持：支持Win7 (32/64 bit),WinXP (32/64bit), Vista(32/64bit)。 平台：后台是否使用vSphere，保证桌面的高可用性和可扩展性；虚拟化平台提供资源逻辑图功能，简化管理员管理。 许可证模式：投标版本必须支持并发用户的许可证模式。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 安全管理设备 | 北京上锋 SAFEMAN EIM-100 | 标准网络接口：0/1001000BASE-T（RJ-45）*4； 扩展网络接口：无；串口：RS232*1； 吞吐速度：80Mbps；建议用户数：100以内；并发连接数：80,000；每秒钟建连接数：≥1,000；转发时延：≤0.1ms；适用环境：工作温度:0℃-40℃、工作湿度:10%-90%非冷凝、存储温度:-20℃-65℃、存储湿度:10%-90%非冷凝；电源：100-240 VAC；规格；1U机架式结构； 主要功能： 终端接入管理： 终端接入识别：单网桥透明模式、双网桥透明模式、 单WAN出口网关模式、双WAN出口网关模式、旁路镜像模式 NAT：支持源地址转换和目的地址转换 Vlan：支持VLAN trunk链路的透传 路由：支持静态路由和策略路由 DHCP：可用作DHCP服务器进行地址分配 提供设备厂家针对本项目的授权 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 浪潮NF5280M2 | 标准2U机架式服务器 ★CPU：2颗四核IntelXeonE5620(2.4GHz、12M缓存)处理器； ★内存：128G DDR3 ECC内存，主板集成DIMM数量≥18个；最大可支持内存容量≥144GB； ★硬盘：3*300G 10k转2.5英寸SAS热插拔硬盘，RAID5,最大支持8块3.5英寸热插拔硬盘或16块2.5寸硬盘； RAID：高性能SAS RAID控制器，支持RAID 0、1、5； I/O：≥7个I/O扩展槽，支持4个PCI-E和3个PCI-X； 网卡：集成高性能双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 远程管理：配置BCM+KVM管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0； 电源及外设：1+1冗余双电源≤600W；DVD光驱、导轨； ★认证：ISO9001、ISO14001、3C； ★认证：ISO9001、ISO14001、3C、中国环境标志产品认证证书； ★管理软件：中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能。 ★备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权（提供软件著作权登记证书），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备，可实现一次进行多个磁盘或分区的备份。 ★服务：三年免费整机硬件保修；提供厂商原厂质保授权，设备厂商工程师免费上门服务；在山东省内设有客服维修中心、备品备件库；提供设备厂家针对本项目的授权。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 瘦客户机 | 诚利达 LD-V71000 | 主要硬件指标： CPU： VIA C7 1.0GHz，内存：1G DDR，本地存储： 1-4GB电子磁盘(DOM)，可选配笔记本硬盘，显示： 最高刷新频率75Hz支持本地24位真彩色显示，音频接口 ：AC’97标准，16位立体声输出，8位MIC输入，外设接口 ：1串1并，4个USB（2个前置）PS/2键盘和PS/2鼠标接口，网络接口 ：1个内置的10/100M自适应以太网接口，电源内置：ATX电源，主机功耗小于35W，机箱尺寸： 60(W)×215(D)×190(H) (mm) （机箱可另选）。 主要软件指标： 终端操作系统：Microsoft Windows XP Embedded with SP2/SP3； 支持的应用：可独立安装运行Windows XP平台的各类应用系统，丰富的网页浏览功能，支持Flash、Java网页小程序以及安全的第三方控件，可运行各类B/S模式应用系统，支持丰富的外设（完全兼容PC机的外设），可通过RDP/ICA客户端连接终端服务器运行各类Windows应用程序，支持本地多媒体应用； 安全、管理和维护：系统采用安全封装（写保护），防止对本地磁盘的非法写入，关闭不安全端口，防止病毒和黑客入侵，程序运行控制。可对终端本地路径、U盘、网络的可执行程序进行控制，限制非法程序的执行，提高系统安全，外设端口使用控制。可设置禁止/启用普通用户访问外设端口，包括：串口、并口、光驱、网卡以及USB端口（USB存储设备或其它USB设备），IE运行控制。可设置普通用户使用的IE浏览器界面（从全功能的IE6.0到最简单的网页浏览），限制用户对的IE使用，提供微软的防火墙，保证终端在网络上的安全，屏幕保护及屏幕锁定功能，支持终端远程管理和维护。管理员无需到达现场即可完成对终端的所有设置和维护操作，大大减少维护工作量,提高工作效率，支持终端参数备份及恢复，支持一键还原功能；18.5寸冠杰液晶显示器；提供设备厂家针对本项目的授权。 | 套 | 63 |  |  |  |
|  |  | 读卡器 | YXRT-400 | 输出方式：RS-232、USB接口、PS2接口 电 源：DC 5V 400mA 温 度：-10度-50度 湿 度：10%-90%RH 磁头寿命：>60万次 刷卡速度：10-120cm/s 外型尺寸：15cmX4cmX4.2cm 数据标准：ANSI/ISO/DIN和IBM 供电方式：PC机或终端辅口供电 兼 容 性：能兼容所有的终端和PC机。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 磁卡读写器 | YXRT-600 | 1．拉卡速度：10 ～ 160cm/s 2．读写标准：ISO 7811～7815 3．记录密度：第一磁道：210BPI 第二磁道：75BPI；210BPI 第三磁道：210BPI 4．记录字符：第一磁道：76个字符 第二磁道：37个字符（低密75BPI） 104个字符（高密210BPI） 第三磁道：104个字符 5．输出接口：RS-232、USB 6．磁头寿命：> 60万次 7．电 源：DC 5V±5% 500mA 8．工作环境：温度 -10℃ ～ +50℃；湿度 10% ～ 90%RH 9．重读写率：读卡<1/1000；读卡<1/100 10．数据标准：ANSI/ISO/DIN和IBM标准 11．供电方式：外接电源、主机键盘口、USB口或 终端辅口供电 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 磁条卡 |  | 磁卡两面按计量所要求印制图案文字 | 张 | 5000 |  |  |  |
|  |  | 短信Modem | GF-2000AW | 能耗：<1.4W (GPRS online), 2W (searching GPRS), <360mW (idle) 输入电压：5~24VDC １Ａ (推荐9VDC 1A) LED 状态指示： Power/Ring/Data Data Logger Capacity ：N/A 固件升级 ：串行口 或 空中接口 参数设定 ：串行口 或 空中接口 协议支持 ：TCP, UDP, ICMP, PPP, HTTP, FTP, SMTP. | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 条码打印机 | TSCTTP-244PLUs |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1、功能要求；详见询价表。

2、资格要求：

在中国境内注册，具有独立法人资格，并具备本询价文件要求的提供货物能力的供应商。供应商可选一个包或多个包响应，但不得对单个包内货物拆解后响应。

3、商务要求：

供应商应提供详细的售后服务方案（含对设备安装、调试的服务承诺，对设备质保期的服务承诺，设备出现故障后的响应时间及排除故障的时间，质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况的服务承诺）；成交供应商负责安装、调试。

4、成交供应商须在签订合同后30日内供货并安装调试完毕。

5、设备提供一年免费质保，终身保修。

6、交货地点：济南市计量检定所(济南市英雄山路238号)

成交供应商在验收时应向采购人提供的中文资料及文件：

1）产品质量证明文件；

2）使用维护说明书；

3）装箱清单、产品出厂检验报告；

4）本询价表要求须提供的其他证书。

二、报价形式：密封送达。

三、报价截止时间(北京时间)：2011年7月6日14时00分。

接受报价文件时间： 2011年7月6日11时00分至2011年7月6日14时00分。

四、成交供应商确定：根据符合采购需求，质量和服务相等的原则，以提出最低报价的供应商为成交供应商，并与之签订政府采购合同。

五、货物的验收:货到 三 日内，采购单位负责组织验收。

六、付款方式：货到安装调试完毕验收合格后付款100%，乙方同时缴纳5%的履约保证金（12个月）。付款时由采购人通过济南市政府采购管理系统报送《济南市政府采购项目验收报告书》、《济南市政府采购项目资金支付申请表》办理支付手续。

七、注意事项：

1、此报价请 密封送达 ，且为最终报价。

2、所有报价物品，凡涉及知识产权问题由报价供应商负责。

3、报价表须加盖供应商本单位有效印鉴。

4、成交供应商须按成交额的1.5%交纳成交服务费。

5、各供应商需在报价截止时间前将下述资料装订成册(一正三副)，密封送达至山东中技招标拍卖有限公司，地址：济南市工业南路36号石化园10号楼东单元三层西首。(1)采购询价表；(2)营业执照及税务登记证（副本复印件加盖公章）；(3)法定代表人证明或授权委托书原件；(4)法定代表人或授权委托人的身份证复印件（加盖公章）(5)代理商或经销商应提供厂家的相关授权书；(6)需要提交的其他资料。本项目为交钥匙工程。

联系人：  邹  敏       联系电话：  0531-88800616转607       传    真：  0531-88800610

地  址：济南市工业南路36号石化园10号楼东单元三层西首       邮    编：  250101

山东中技招标拍卖有限公司

2011年6月30日